附件一：技术与商务需求

采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保设备名称 | 品牌型号 | 数量（台） | 维保期限 |
| 1 | 冰冻切片机 | 徕卡CM1950 | 1 | 整机全保1年（消耗品除外） |
| 2 | 全自动真空组织脱水机 | 徕卡LeicaHistoCore Pearl | 1 | 整机全保1年（消耗品除外） |

1. 技术需求

（一）质量要求及执行标准

所供产品符合国家和国际行业标准。

1. 技术参数
	1. 成交人每年需提供至少一次预防性维护并出具书面报告，维护包括但不限于仪器外观清洁、系统常规清洗、性能测试、必要的机械或电气检查；
	2. 在线技术支持。成交人在合同有效期内，通过电话、网络等方式协助采购人授权的操作人员分析和维修有关设备，即时定位故障，制定维修方案。
	3. 现场检修。成交人从接到采购人报修到完成维修，不超过5个工作日。
2. 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：以采购人和成交人合同签订为准，周期为1年。

2.实施地点：重庆市高新区金凤实验室（采购人指定地点）。

3.实施方式：需求一览表内设备整机全保1年（消耗品除外）。

（二）售后服务

成交人在维保期内，出现产品质量问题，采购方保修后，成交人应在2小时内响应，2个工作日内到达现场检修，完成维修期限为5个工作日。

（三）付款方式

采购人公示结束，与成交人签订合同后一次性支付。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权及知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）其他

无